## PLANILHA ANALÍTICA MODELO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS Secretaria de Gestão de Serviços - SGS Coordenadoria de Manutenção e Obras - CMO Seção de Manutenção Predial do Interior - SMAPI
Objeto: Prestação de serviços de manutenção e adequação predial, para atender às demandas existentes ou que venham a ocorrer em imóveis utilizados pela Justiça Eleitoral |  |  |  |  | Encargos Sociais = 115,20% BDI (Não desonerado) = XX,XX% Data Base = SINAPI Agosto/2022 SETOP Junho/2022
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - MODELO
ITEM | DESCRIÇÃO | Unid. | Quant | CUSTOS UNITÁRIOS (R$) |  | CUSTO TOTAL (R$)
|  |  |  | Material | Mão de Obra |  | Tot Material | Tot Mao de Obra
1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.1 | Mobilização e Desmobilização (10% do valor TOTAL SEM BDI) | UNID. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2 | Serviços administrativos (15% do valor TOTAL SEM BDI) | UNID. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3 | Elaboração de relatórios (relatório de execução/fotográfico, RAT, status mensal) - (1% do valor TOTAL SEM BDI) | UNID. | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4 | ART - Responsabilidade Técnica | UNID. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Deslocamento para atendimento de ordem de serviço | Km | 5000 |  |  | 0 | 7650 | 0
2 | MÃO DE OBRA | [5 empty] | 0 | 0
2.1 | Engenheiro Civil ou Engenheiro Eletricista | H | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.2 | Técnico em Edificações | H | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
2.3 | Bombeiro / Pedreiro / Serralheiro / Carpinteiro / Marceneiro / Eletricista / Técnico em rede de dados e voz / pintor - Regular | DIA | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2.4 | Ajudante/Vigilante - Regular | DIA | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5 | Bombeiro / Pedreiro / Serralheiro / Carpinteiro / Marceneiro / Eletricista / Técnico em rede de dados e voz / pintor - Extra Jornada | H | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | Ajudante/Vigilante - Extra Jornada | H | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | ANDAIMES | [5 empty] | 0 | 0
3.1 | Andaime metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação/montagem e desmontagem | M2/MÊS | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Fornecimento de balancim elétrico montado, plataforma de 3m completo | MÊS | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E LIMPEZAS | [5 empty] | 0 | 0
4.1 | Limpeza e polimento de piso granilite/marmorite, exclusive resina | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.2 | Demolição de alvenaria de tijolo furado, sem reaproveitamento | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.3 | Demolição de alvenaria de tijolo maciço, sem reaproveitamento | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.4 | Demolição de concreto simples | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.5 | Demolição de engradamento de telha cerâmica inclusive empilhamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.6 | Demolição de engradamento de telha metálica, pvc ou fibrocimento, inclusive empilhamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.7 | Demolição de forro de gesso em placas | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.8 | Demolição de pavimentação asfáltica com utilização de martelo perfurador, espessura até 15 cm, exclusive carga e transporte | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.9 | Demolição de piso cerâmico ou ladrilho, inclusive retirada da camada de regularização e afastamento | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa espessura máxima de 10cm, inclusive afastamento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.11 | Demolição de piso de pedras (mármore, granito, ardósia, Lagoa Santa, São Tomé), inclusive afastamento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 | Demolição de piso de tabuas, inclusive afastamento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.13 | Demolição de piso de taco de madeira, inclusive afastamento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 | Demolição de revestimento cerâmico, azulejo ou ladrilho hidráulico inclusive afastamento | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 | Demolição de Telha cerâmica | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. de 0 m < h <= 1,5 m | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.17 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.18 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 | Imunização de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.20 | Limpeza de caixas de gordura, pluvial e de esgoto a vácuo/sucção | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.21 | Limpeza de fossa sanitária | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.22 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão. | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
4.23 | Limpeza e desobstrução de calhas | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
4.24 | Limpeza e polimento mecanizado em piso alta resistência, utilizando estuque com adesivo, cimento branco e corante | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4.25 | Raspagem / calafetação tacos madeira | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4.26 | Remoção de forros de drywall, pvc e fibromineral, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
4.27 | Remoção de revestimento de piso vinílico, inclusive afastamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.28 | Remoção de telha tipo calha de fibrocimento, inclusive afastamento e empilhamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
4.29 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual sem reaproveitamento | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
4.30 | Remoção de tesouras metálicas, com vão maior ou igual que 8m, inclusive terças e contraventamento, de forma manual sem reaproveitamento | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.31 | Remoção de tesouras metálicas, com vão menor que 8m, inclusive terças e contraventamento, de forma manual sem reaproveitamento | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.32 | Remoção de calha galvanizada ou pvc, inclusive afastamento. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.33 | Remoção de rufo de chapa galvanizada ou pvc, inclusive afstamento. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.34 | Remoção de equipamento de ar condicionado de janela | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.35 | Remoção de equipamento de ar condicionado do tipo Split com reaproveitamento da tubulação de cobre | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.36 | Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.37 | Remoção de louças (lavatório, banheira, pia, vaso sanitário, tanque). | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.38 | Retirada de tubulações embutidas das rede de água, elétrica, gases e etc, inclusive cortes e desvios. | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4.39 | Retirada de estrutura de madeira com tesouras para telhas cerâmicas ou de vidro | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS | [5 empty] | 0 | 0
5.1 | Aplicação de verniz poliuretano fosco sobre piso de pedras decorativas, 3 demãos | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
5.2 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 cm, espessura 6 cm | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5.3 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura 6 cm | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5.4 | Fornecimento e aplicação de fita antiderrapante nos degraus de escada/rampa | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
5.5 | Fornecimento e aplicação de produto antiderrapante (transformador de piso) para cerâmica, porcelanatos, mármore e granito | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.6 | Junta de dilatação preenchida com mastique elástico | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.7 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, acabamento liso e = 3 cm | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
5.8 | Piso cimentado natado com argamassa 1:3, junta pl 17 x 30, e = 2,50 cm com junta de 2x2 m | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.9 | Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado com cola | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.10 | Piso em ardósia em placas 30 x 30 cm, e=8 mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5 mm | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.11 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecânico, espessura 7cm, incluso selante elástico a base de poliuretano e/ou juntas de dilatação em poliuretano 2x2m | M2 | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
5.12 | Piso em concreto estrutural 20 MPA, espessura 8cm, feito em obra, com armação em tela soldada | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
5.13 | Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8mm, inclusive juntas de dilatação plásticas | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.14 | Piso em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes , formato menor ou igual a 3025 cm2, (0,55x0,55) e= 2 cm, sobre argamassa tipo ACIII, inclusive rejunte em cimento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.15 | Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa de cimento colante ,duas cores, rejuntado com cimento comum | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.16 | Piso em pedra São Tomé assentado sobre argamassa 1:3 (cimento e areia) rejuntado com cimento branco | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.17 | Piso em tabua corrida de madeira espessura 2,5cm fixado em peças de madeira e assentado em argamassa traco 1:4 (cimento/areia) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.18 | Piso em taco de madeira, assentado com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, para contrapiso, preparo manual | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 | Piso podotátil de alerta/ direcional, 40 x 40 cm, vermelho/amarelo | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.20 | Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso, espessura 3,2 mm, fixado com cola | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.21 | Piso/ revestimento em mármore, polido, branco comum, formato menor ou igual a 3025 cm2, e = *2* CM colado com argamassa tipo ACIII, inclusive rejunte | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
5.22 | Raspação, calafetação e aplicação sinteco a 3 demãos em piso de madeira | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5.23 | Recomposição de calçada - acabamentos diversos | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.24 | Reaterro manual de fundo de vala, apiloado com soquete | M3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
5.25 | Rejuntamento cerâmico com cimento branco, para juntas de até 3 mm | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
5.26 | Revestimento com cerâmica esmaltada PEI IV, de primeira qualidade (marca Eliane ou similar) assentada com argamassa pré- fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 350 |  |  | 0 | 0 | 0
5.27 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 45x45 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
5.28 | Revestimento com porcelanato 60 x 60 cm, de primeira qualidade (marca Eliane ou similar), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
5.29 | Revestimento com porcelanato 60 x 60 cm, EXTRA, de primeira qualidade (marca Eliane ou similar), assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.30 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm, assentado com argamassa pré-fabricada, inclusive rejuntamento | M2 | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
5.31 | Rodapé de madeira maciça cumaru/ipê champanhe de 1,5 x 7 cm (Fornecimento e instalação) | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.32 | Rodapé de pedra ardósia h = 7 cm, assentado com argamassa e rejunte em cimento branco | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.33 | Rodapé cerâmico h=7cm com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.34 | Rodapé cerâmico h=7cm com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.35 | Rodapé cerâmico h=7cm com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60cm. | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.36 | Rodapé em mármore branco assentado com argamassa, altura 7cm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.37 | Rodapé em marmorite, altura 10cm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
5.38 | Rodapé ou roda bancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, h= 10 cm, e= *2,0* cm, Argamassa colante tipo ACIII, incluso rejunte cimentício | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.39 | Rodapé ou roda bancada em granito, polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, h= 15 cm, e= *2,0* cm, Argamassa colante tipo ACIII, incluso rejunte cimentício | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.40 | Soleira de granito natural de 25 cm de largura, e= 2cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4 | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.41 | Soleira de granito natural de polido, tipo andorinha/ quartz/ castelo/ corumbá ou outros equivalentes da região, L= *15* CM, E= *2,0* CM assentada com argamassa colante tipo ACIII | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.42 | Soleira em mármore branco, largura 15cm, espessura 3cm, assentada sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
5.43 | Soleira em marmorite largura 15cm sobre argamassa traço 1:4 (cimento e areia) | M | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS * | [5 empty] | 0 | 0
6.1 | Capina manual de terreno | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6.2 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6.3 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | ESCORAMENTO | [5 empty] | 0 | 0
7.1 | Escoramento de formas com madeira 3A qualidade, não aparelhada, aproveitamento de tabuas 3x e prumos 4x | M2XMÊS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
7.2 | Escoramento metálico para laje e viga em concreto armado, tipo "A", altura de (200 até 310) cm, inclusive descarga, montagem, desmontagem e carga | M2XMÊS | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | LAJE PRÉ-FABRICADA comum | [5 empty] | 0 | 0
8.1 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, PARA FORRO, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+3), incluisive escoramento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
8.2 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, PARA PISO, enchimento em cerâmica, vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4), incluisive escoramento | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | VEDAÇÕES | [5 empty] | 0 | 0
9.1 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 14 x 19 x 39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 12 mm com argamassa industrializada | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
9.2 | Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
9.3 | Alvenaria de vedação com blocos de concreto aparente, 19 x 19 x 39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10 mm com argamassa industrializada | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9.4 | Alvenaria em blocos de vidro tipo canelado 19x19x8cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) preparo mecânico, com rejuntamento em cimento branco e barras de aço | M2 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
9.5 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), m2 cr 107,77 assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.6 | Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.7 | Cobogó cerâmico (elemento vazado), 7x20x20cm, assentado com argamassa traço 1:3 de cimento e areia | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.8 | Encunhamento de alvenaria de vedação de bloco de concreto com espuma de poliuretano expansiva, E=2cm | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.9 | Parede de gesso acartonado, DRY-WALL - 1RU + 1RU (Divisão entre áreas umidas de mesma unidade) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.10 | Parede de gesso acartonado, DRY-WALL - 1ST + 1RU (Divisão entre áreas seca e úmida de uma mesma unidade) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.11 | Parede de gesso acartonado, DRY-WALL - 1ST + 1ST (Divisão entre áreas secas de uma mesma unidade) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
9.12 | Instalação de isolamento com lã de rocha em paredes drywall | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
9.13 | Execução de divisória cega (n1), em painel para divisória eucatex ou similar técnico, e=35mm - fornecimento e instalação, incluindo perfis de alumínio | M2 | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
9.14 | Recolocação de divisórias naval, tipo eucatex ou similar, considerando reaproveitamento dos painéis | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
9.15 | Retirada de divisórias em chapas de madeira, com montantes metálicos | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
9.16 | Tapume compensado 14mm fixação enterrada | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | ESTRUTURAS | [5 empty] | 0 | 0
10.1 | Engradamento para telhas cerâmica ou concreto em madeira paraju (projeção da área do telhado) | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
10.2 | Estrutura de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica (projeção da área do telhado) | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
10.3 | Estrutura em concreto armado - forma agregados e desforma - Fck min de 25Mpa para lajes, vigas, pilares e fundações, inclusive lançamento | M3 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
10.4 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica em perfis soldados, inclusive pintura primet | Kg | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
10.5 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas cerâmicas, inclusive primer | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
10.6 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, e fibrocimento, inclusive primer | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0
11.1 | Fornecimento/instalação lona plástica preta, para impermeabilização, espessura de 150 micras. | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11.2 | Impermeabilização de coberturas com manta asfáltica aluminizada | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11.3 | Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica (Quartzolit ou similar) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11.4 | Impermeabilização de piso/paredes com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante (Quartzolit ou similar) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11.5 | Impermeabilização de superfície com cimento impermeabilizante de pega ultra rápida, traço 1:1, e=0,5 cm | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
11.6 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11.7 | Junta de dilatação para impermeabilização, com selante elástico monocomponente a base de poliuretano, dimensões 1x1cm | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11.8 | Vedação de esquadrias metálicas com selante elástico, tipo PU ou similar | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | COBERTURA | [5 empty] | 0 | 0
12.1 | Calha de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 33 cm | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
12.2 | Calha de chapa galvanizada nº. 24, desenvolvimento = 75 cm | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12.3 | Chapéu de muro de concreto triangular 23 x 80 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12.4 | Chapéu de muro de concreto triangular 28 x 80 | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
12.5 | Cobertura com telha cerâmica, não esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
12.6 | Cobertura com telha chapa aço zincado, ondulada, esp=0,5mm | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
12.7 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
12.8 | Cobertura em telha de fibrocimento tipo Kalhetão, canalete 90 | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12.9 | Cobertura em telha metálica galvanizada trapezoidal e = 0, 50 mm, simples | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12.10 | Cobertura em telhas trapezoidais MF40 pré pintadas nas duas faces com tinta em base epoxi, poliester e epoxi-poliester ( híbridas) com 40mm de altura da onda, com 0,95mm de espessura da chapa em chapa de aço galvanizado | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12.11 | Telha termoisolante revestida em aco galvanizado, faces superior e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50 mm com pre-pintura nas duas faces, nucleo em poliestireno (eps) de 50 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12.12 | Cumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
12.13 | Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
12.14 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
12.15 | Colocação de cumeeira galvanizada trapezoidal e = 6 ou 8 mm. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12.16 | Manutenção em coberturas diversas, de diversas espessuras com revisão e troca de fixações, parafusos, selantes, telhas, calhas, rufos, limpeza | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
12.17 | Rufo de fibrocimento. para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
12.18 | Rufo em chapa galvanizada 24, desenvolvimento até 33 cm, com selante elástico para juntas diversas | M | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
12.19 | Telhamento com telha cerâmica de encaixe, (romana, americana, portuguesa, francesa) com mais de 2 águas, incluso transporte vertical | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0 | 0
13.1 | Alizar 5X2em madeira de lei, E= *1* cm, L= *4,5* cm | M | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
13.2 | Batente/marco maçico em madeira de lei e guarnição para porta de madeira | UNID | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13.3 | Chaves de portas, cadeados, portões e janelas. | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.4 | Concertina em aço galvanizado, clipada modelo espiral helicoidal dupla até 45 cm altura, fixado com parafuso e bucha | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.5 | Corrimão duplo de aço inoxidável D=1 1/2" fixado em alvenaria | M | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
13.6 | Corrimão duplo em tubo galvanizado din 2440, d = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.7 | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado, fixado em parede | M | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
13.8 | Faixa de sinalização para porta de vidro (largura de 10cm) | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.9 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, de primeira qualidade ( IMAB ou similar) - padrão de acabamento médio | UNID | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
13.10 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, de primeira qualidade ( IMAB ou similar) - padrão de acabamento superior | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.11 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, de primeira qualidade ( IMAB ou similar), padrão de acabamento médio | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.12 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, de primeira qualidade ( IMAB ou similar), padrão de acabamento superior | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.13 | Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, tipo tranqueta, maquina 55 mm, maçanetas alavanca e rosetas redondas em metal cromado, incluso execução de furo - fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.14 | Fechadura externa com cilindro tetrachave cromada, maquina *40* mm, inclui chave tetra e roseta redonda, fornecimento e instalação (Papaiz ou similar) | CJ | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.15 | Ferragens/Fechadura para janelas | UNID | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
13.16 | Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 62 x 210 cm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.17 | Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 72 x 210 cm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.18 | Folha de porta madeira de lei prancheta para pintura 82 x 210 cm | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.19 | Fornecimento de cadeados nº 40 | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.20 | Fornecimento de porta de aço de enrolar ondulada chapa 24 raiada larga | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13.21 | Fornecimento e instalação de fechadura eletrônica de sobrepor, tipo HDL ou similar | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.22 | Grade de tubos metálicos diversos (metalons) chumbadas cada 2m. Fornecimento e instalação, inclusive pintura anticorrosiva | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.23 | Grade fixa para proteção de janelas, em barra de ferro quadrado de 1/2" e quadro de ferro chato (metalon) de 1/2"x 1/8", colocada | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
13.24 | Guarda corpo em aço inox D= 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d= 1/2", H=1,05m | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.25 | Guarda-corpo em aço galvanizado din 2440, d = 2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m – com corrimão simples de tubo de aço galvanizado de d = 1 1/2" | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.26 | Instalação /substituição de esquadria em aço completa para vidro - com dobradiças, maçanetas, acessórios | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.27 | Instalação /substituição de esquadria em aço completa tipo veneziana - com dobradiças, maçanetas, acessórios | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.28 | Instalação /substituição de esquadria em alumínio completa para vidro - com dobradiças, maçanetas, acessórios, inclusive vidros | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.29 | Instalação /substituição de porta de abrir em alumínio completa tipo veneziana - com dobradiças, maçanetas, acessórios | M2 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13.30 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 62x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente e alisar, fechadura - fornecimento e instalação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13.31 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 72x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente e alisar, fechadura - fornecimento e instalação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13.32 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 82x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente e alisar, fechadura - fornecimento e instalação | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13.33 | Maçaneta alvanca para janelas e portas, padrão médio. | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.34 | Manutenção em esquadrias: lixamentos, ferragens, soldas, pinturas e acabamento | M2 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
13.35 | Manutenção em persianas alumínio, PVC ou tecido | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.36 | Manutenção em porta de aço de enrolar, inclusive molas | M2 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
13.37 | Molas para portas aérea, para porta até 0,90m | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.38 | Perfis metálicos diversos | kg | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
13.39 | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13.40 | Porta de PVC, largura 80cm, inclusive acessórios, colocação e acabamento | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
13.41 | Portão de ferro padrão, em chapa (tipo Lambri), colocado com cadeado - fornecimento instalação | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.42 | Portão de grade colocado com cadeado. - Fornecimento e instalação | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.43 | Portão em perfil e chapa metalica colocado com cadeado - fornecimento e instalação | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.44 | Tela de viveiro (passarinheira), instalada | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.45 | Trinco para janelas e portas | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
13.46 | Troca de segredo de fechaduras para portas | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.47 | Troca de segredo de fechaduras tipo tetrachave para portas | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
13.48 | Veda Porta de parafusar até 90cm (rodo porta) | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | VIDROS E ESPELHOS | [5 empty] | 0 | 0
14.1 | Aplicação de película de controle solar / refletiva / leitosa ou jateada na cor branca | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
14.2 | Espelho cristal para sanitário, com parafusos de fixação e=4 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14.3 | Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composta por dobradiça superior(101) e inferior (103), trinco (502), fechadura(520), contrafechadura (531), com capuchino. | CJ | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14.4 | Mola hidráulica de piso para porta de vidro temperado (Dorma ou similar) | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
14.5 | Suporte tucano para prateleira de madeira/vidro médio | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
14.6 | Vidro aramado, branco, espessura 7mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14.7 | Vidro comum fantasia, tipo canelado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14.8 | Vidro comum, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
14.9 | Instalação de vidro liso incolor, e = 6 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete. | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
14.10 | Vidro temperado incolor, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
14.11 | Vidro temperado incolor, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de neoprene e = 8 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | PINTURA | [5 empty] | 0 | 0
15.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
15.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em tetos, uma demão | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
15.3 | Emassamento de parede externa com massa acrílica com duas demãos | M2 | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
15.4 | Emassamento em parede com massa corrida (PVA) duas demãos, inclusive lixamento para pintura. | M2 | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
15.5 | Emassamento em teto com massa corrida (PVA) duas demãos, inclusive lixamento para pintura. | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15.6 | Emassamento de parede p/pintura óleo com massa a óleo, uma demão | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15.7 | Pintura manual com tinta látex acrílica Premium em paredes, duas demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
15.8 | Pintura com tinta acrílica Premium em piso cimentado, três demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
15.9 | Pintura com tinta esmalte sintético Premium acetinado em esquadria de madeira, com duas demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
15.10 | Pintura com tinta esmalte sintético Premium acetinado em esquadria de ferro, com duas demãos, com uma demão de zarcão (Suvinil ou similar) | M2 | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
15.11 | Pintura com verniz brilhante para madeira, com filtro solar, uso interno e externo, em esquadria de madeira, com três demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
15.12 | Pintura de pecas metálicas a revolver(ar-comprimido) em esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica, incluso uma demão de fundo anticorrosivo. | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15.13 | Pintura em epóxi de faixas de demarcação de piso (Suvinil ou similar) | M | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
15.14 | Pintura em tinta epoxi base solvente Premium para pisos e paredes - 2 demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 28 |  |  | 0 | 0 | 0
15.15 | Pintura em óleo/esmalte, 2 demãos, sem massa , sobre alvenaria rebocada, exclusive fundo selador (Suvinil ou similar) | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
15.16 | Pintura manual com tinta latex PVA Premium em teto, com duas demãos (Suvinil ou similar) | M2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
15.17 | Textura tipo Grafiato sobre parede, lixamento e fundo selador | M2 | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | FORROS | [5 empty] | 0 | 0
16.1 | Forro Acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 1250 mm, BORDA RETA, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | M2 | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
16.2 | Forro Acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 625 mm, BORDA RETA, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16.3 | Forro Acústico de fibra mineral removível, modulação 625 x 625 mm, BORDA REBAIXADA, apoiados em perfis metálicos tipo "T" suspensos por perfis rígidos, e=15 mm | M2 | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
16.4 | Recomposição de placa de fibra mineral de 625 X 625 mm, e = 15 mm, | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
16.5 | Forro de Gesso em placas de 60x60, espessura de 12mm (30 mm nas bordas), inclusive estrutura, fornecimento e instalação. | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16.6 | Forro de madeira com tábua de pinus espessura 1cm, inlcusive entarugamento e meia- cana | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16.7 | Forro de PVC em placas, largura 10cm, espec. 8mm, comprimento 6m, liso, inclusive colocação | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
16.8 | Forro em placa de gesso acartonadado - Fixação Estruturada - FGE | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
16.9 | Recomposição/instalação de forro de gesso em placas/ forro de gesso em placas 60x60cm liso | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | REVESTIMENTOS
17.1 | Chapisco para parede interna ou externa, argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, preparo manual | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
17.2 | Emboço em paredes e teto, e = 3cm, traço 1:4, preparo manual/Emboço em paredes e teto, e = 2cm, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
17.3 | Laminado melamínico texturizado espec. 1,3mm, fixado com cola de contato | M2 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
17.4 | Reboco para parede interna ou externa, com argamassa pré-fabricada, e=5 mm/e=20mm | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
17.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes, inclusive rejuntamento | M2 | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
17.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes | M2 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
17.7 | Revestimento com porcelanato30x60/60x60 cm, assentado com argamassa colante, inclusive rejuntamento | M2 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
18.1 | Assento sanitário em polipropileno rígido, com superfície perfeitamente lisa e acabamento brilhante, com no mínimo 06 apoios sobre o vaso. | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.2 | Bancada em granito cinza andorinha e=3cm, apoiada em console de metalon 20x30mm | M | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.3 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, aço inox, 3/4" a 1 1/2", largura 80 a 100cm, para lavatório, parede ou vaso sanitário | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.4 | Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, aço inox, 3/4" a 1 1/2", largura 40 cm, para porta | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.5 | Caixa de descarga plástica, embutir, completa, com espelho cromado e tubo bengala PVCpara ligação em caixa descarga de embutir– fornecimento e instalação/Caixa de descarga plática externa 12 LTS instalada com acessórios | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.6 | Caixa de gordura pré fabricada simples D=400mm X 635mm. Vol. 120L | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.7 | Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 150 x 50 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.8 | Caixa sifonada de PVC com grelha branca, 150 x 185 x 75 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.9 | Cuba de louça branca de embutir, oval, inclusive válvula, sifão e ligações cromadas | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18.10 | Desentupimento de rede de esgoto | M | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.11 | Desentupimento de vaso sanitário | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18.12 | Ducha higiênica com registro para controle de fluxo de água 1/2", inclusive fornecimento e instalação | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
18.13 | Ducha higiênica sem registro para controle de fluxo de água 1/2" | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.14 | Exaustor P/ Banheiro C mínima de 80m3/hora | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.15 | Fornecimento de instalação de vaso sanitário em louça branca, com bolsa para esgoto, parafusos e conjunto de ligação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.16 | Fornecimento de instalação de vaso sanitário em louça branca, com caixa acoplada, com bolsa para esgoto, parafusos, rabicho e conjunto de ligação cromado | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.17 | Fornecimento de instalação de vaso sanitário em louça branca, com bolsa para esgoto, parafusos e conjunto de ligação, com instalação de sóculo na base da bacia devendo acompanhar a projeção da base não ultrapassando em 5mm o seu contorno | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.18 | Fornecimento de instalação de vaso sanitário em louça branca, com caixa acoplada, com bolsa para esgoto, parafusos, rabicho e conjunto de ligação cromado, com instalação de sóculo na base da bacia devendo acompanhar a projeção da base não ultrapassando em 5mm o seu contorno | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.19 | Fornecimento e instalação de cuba em aço inox, nº 2, para pia de bancada, com válvula e sifão cromados(56cmx34cm) | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.20 | Fornecimento e instalação de porta papel higiênico de metal cromado | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.21 | Fornecimento e instalação de porta papel toalha de plástico | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.22 | Fornecimento e instalação de porta sabonete líquido, com dispensal de 800ml | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.23 | Fornecimento e instalação de porta toalha em aço inox | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.24 | Fornecimento e instalação de válvula metal para lavatório, tanque ou pia | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.25 | Grelha em ferro fundido para canaleta, 30x30cm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.26 | Kit Completo para caixa acoplada com Duplo Acionamento | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.27 | Kit para reparo de caixa acoplada | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.28 | Lavatório médio louça branca com coluna, inclusive válvula e sifão cromados | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.29 | Lavatório médio louça branca, coluna suspensa, inclusive válvula e sifão cromados | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.30 | Ligação flexível para bidê, lavatório, mictório 1/2, cromada | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.31 | Mictório individual de aço inox 55X34X45 | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.32 | Mictório sifonado de louça branca com pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.33 | Peças para regulagem em válvula de descarga 1 1/4" ou 1 1/2". | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18.34 | CHAPA DE PROTEÇÃO de alumímio para porta ISPNE | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.35 | Ponto de água fria com tubo de PVC e conexões, Ø 25 mm | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.36 | Ponto de esgoto primário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 100 mm | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18.37 | Ponto de esgoto secundário, com tubo de PVC branco e conexões, Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc.) | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18.38 | Ralo de PVC rígido seco , 100 x 100mm | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
18.39 | Ralo de PVC rígido sifonado, 100 x100 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.40 | Registro de gaveta com acabamento e canopla com adaptador soldável para PVC, Ø 20 mm (3/4") cromado | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.41 | Registro de gaveta com acabamento e canopla com adaptador soldável para PVC, Ø 40 mm (1 1/2"), cromado | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.42 | Registro de pressão com canopla Ø 15 mm (1/2"), cromado | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.43 | Reparo para torneiras de mesa automática cromada 1ª qualidade | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.44 | Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 1000 litros, com tampa e conexões de entrada e saída, inclusive registro e bóia | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.45 | Reservatório d'água de polietileno de alta densidade, cilíndrico, capacidade 500 litros com tampa e conexões de entrada e saída, inclusive registro e bóia | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.46 | Sifão de metal para pia, tipo copo com acabamento cromado, diâmetro (1.1/2"X1.1/2"OU2"), inclusive fornecimento | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.47 | Sifão flexível PVC 1x1.1/2 | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.48 | Tanque de louça, 30 litros, com coluna, com válvula e sifão cromados | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.49 | Tanque de mármore sintético, bojo duplo, 37 litros, inclusive acessórios de fixação, vávula de escoamento de metal com acabamento cromado, sifão de metal tipo copo com acabamento cromado, fornecimento e instalação. | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.50 | Tanque de mármore sintético, único bojo, com coluna, 22 litros, inclusive fornecimento e instalação | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.51 | Torneira chave bóia automática para reservatório | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.52 | Torneira de bóia Ø 20 mm (3/4") | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
18.53 | Torneira de mesa para lavatório, em metal cromado, bica alta, 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação | UNID | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
18.54 | Torneira de mesa para cozinha, bica móvel, com arejador em metal cromada 1/2"ou 3/4 " - fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.55 | Torneira de jardim metálica para uso geral diâmetro até 3/4" - fornecimento e instalação | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.56 | Torneira para tanque em metal cromado 1/2" ou 3/4" - fornecimento e instalação | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.57 | Torneira de parede automática de metal cromada - fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
18.58 | Torneira de parede, com bica móvel, com filtro em metal cromada 1/2" - fornecimento e instalação | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18.59 | Torneira de mesa, com bica móvel, com filtro em metal cromada 1/2" - fornecimento e instalação | UNID | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
18.60 | Tubo de ligação para bacia sanitária 1 1/2' 20cm, cromado | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.61 | Tubo de PVC branco roscável Ø 1/2" ou Ø 3/4" e conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.62 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm e conexões | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
18.63 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm e conexões | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
18.64 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm e conexões | M | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
18.65 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm e conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.66 | Tubo de PVC soldável, com conexões Ø 100 mm/110mm e conexões | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.67 | Tubo de PVC para rede coletora de esgoto de parede maciça, D=150mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e instalação | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
18.68 | Válvula de descarga metálica com registro acoplado e acabamento metálico cromado, canopla, Ø 40 mm ou 50 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Bebedouros:
19.1 | Instalação completa de bebedouro, inclusive engate flexível, instalações elétrica, água e esgoto | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
19.2 | Fornecimento e troca de elemento filtrante | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
19.3 | Fornecimento e troca de torneira de copo ou de jato | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
19.4 | Retirada, execução de manutenção, reinstalação de bebedouro com substituição de peças, inclusive compressor | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICA E TELEFONIA
20.1 | Adaptador de tomada | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.2 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 102 x 102 x 82 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.3 | Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 152 x 152 x 82 mm | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.4 | Calha com 8 tomadas para rack 19", com tomadas 2P+T, com cabo de alimentação 1,5m de comprimento e plug não desmontável, com chave liga/desliga, chapa de aço galvanizado, bitola 20 USG, pintada, com fusível de 15 A | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
20.5 | Chave de bóia unipolar ou bipolar para reservatório | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.6 | Disjuntor bipolar termomagnético até 50 A em quadro de distribuição | UNID | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
20.7 | Disjuntor monopolar termomagnético até 50A em quadro de distribuição | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.8 | Disjuntor tripolar compacto até 100 A com acionamento na porta do quadro de distribuição | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.9 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS 30 KA | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.10 | Dispositivo de proteção contra surtos - DPS 45 KA | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.11 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 20 mm (3/4"), tipo leve, com conexões, suportes e fixação | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20.12 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 25 mm (1"), tipo leve, com conexões, suportes e fixação | M | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
20.13 | Eletroduto de aço galvanizado Ø 40mm (1 1/2"), tipo médio, com conexões, suportes e fixação | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.14 | Eletrocalha perfurada galvanizada galvanizada chapa #18 com tratamento pré zincado - 100x50mm, inclusive tampa de encaixe, fixação superior, conexões e acessórios | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.15 | Eletrocalha perfurada galvanizada galvanizada chapa #18 com tratamento pré zincado - 150x100mm, inclusive tampa de encaixe, fixação superior, conexões e acessórios | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.16 | Eletrocalha perfurada galvanizada galvanizada chapa #18 com tratamento pré zincado - 200x100mm com tampa, inclusive tampa de encaixe, fixação superior, conexões e acessórios | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.17 | Entrada de energia elétrica aérea bifásico até 140A/50A com tubo galvanizado, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento, conforme padrão exigido pela concessíonaria local | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20.18 | Execução de aterramento completo, haste Copperweld 5/8" X 2,40 m, inclusive cabos, até QDL | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.19 | Extensão fio, paralelo 5mm2 macho/fêmea | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.20 | Fornecimento e Instalação de Patch Cord - até 3m - 5E. | UNID | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
20.21 | Fornecimento e Instalação de Patch cord certificado para rack até 1,5m - 5E | UNID | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
20.22 | Instalação de Conectores RJ45 - Fêmea - 5E | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.23 | Instalação de Conectores RJ45 - macho - cat 5E | UNID | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
20.24 | Instalação de quadro elétrico para 12 módulos com barramento 100A e chave | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.25 | Instalação de quadro elétrico para 24 módulos com barramento 100A e chave | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.26 | Lâmpada dicróica 6W base GU10 | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.27 | Lâmpada Eletrônica de 15 a 25W | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.28 | Lâmpada Eletrônica 45W | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.29 | Lâmpada Eletrônica 65W | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.30 | Lâmpada Eletrônica 85W | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.31 | Lâmpada fluorescente 16 W. | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.32 | Lâmpada fluorescente 20 W. | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.33 | Lâmpada fluorescente 32 W. | UNID | 75 |  |  | 0 | 0 | 0
20.34 | Lâmpada fluorescente 40 W. | UNID | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20.35 | Lâmpada HO | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.36 | Lâmpada LED A60 E27 até 10 watts | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.37 | Lâmpada LED A60/A65 E27 até 15 watts | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.38 | Lâmpada Led Par20 6W Bivolt 25ºE27 | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.39 | Lâmpada LED PAR20 7W E27 36º/40º | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
20.40 | Lâmpada Led T5 tubular 600mm até 9/10watts, fornecimento e instalação | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.41 | Lâmpada Led T8 tubular 1200mm de 10 a 18/20W, fornecimento e instalação | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.42 | Lâmpada mista 250W, fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.43 | Lâmpada vapor de mercúrio 250 watts, fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.44 | Lâmpada vapor de mercúrio 400 watts, fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.45 | Luminária de embutir 4X14W - padrão T5 | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.46 | Lumináriade embutir, tipo calha, com 2 lâmpadas de 14w fluorescentes, com refletor fornecimento e instalação - Padrão T8 | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.47 | Luminária de embutir, com 4 lâmpadas de 32W com refletor - fornecimento e instalação - padrão T8 | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.48 | Luminária de sobrepor tipo calha fluorescente comercial completa, em chapa de aço, com 2 lâmpada de 18 W, aletada, completa (lâmpadas e reator inclusos) | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.49 | Luminária de sobrepor tipo calha, fluorescente comercial completa, em chapa de aço, com 2 lâmpada de 36 W, aletada, completa (lâmpadas e reator inclusos) | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.50 | Luminária led de sobrepor tipo calha, comercial completa, comprimento de 60cm, em chapa de aço, com 2 lâmpada de 14w T5, aletada, completa (inclusive lâmpadas) | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.51 | Luminária led de sobrepor tipo calha, comercial completa, comprimento de 120cm, em chapa de aço, com 2 lâmpada de 18w T8, aletada, completa (inclusive lâmpadas) | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.52 | Luminária plafon LED 48W 60x60, de embutir | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.53 | Luminária plafon LED 18W 22x22, de embutir | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.54 | Luminária tipo tartaruga para blindada completa lâmpada fluorescente compacta de 20 | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
20.55 | Projetor Externo para lâmpada a vapor de mercúrio , de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20.56 | Manutenção de cancela articulada 3m, com motor elétrico monofásico | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20.57 | Manutenção de portão automático, marca PECCININ 1/3 CV - 220V | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20.58 | Manutenção de quadro de comando para bomba de pressão e recalque, até 5cv | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20.59 | Manutenção de tomadas existentes(ELÉTRICA/REDE/TELEFONIA), com reposição de peças | UNID | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20.60 | Pendente ou plafonier com globo leitoso, base E27, potência máxima 40/60 w, 25cm de diâmetro, lâmpada led de até 10 w | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
20.61 | PONTO para instalação de som, tv, alarme e lógica, incluindo eletroduto de aço galvanizado, caixa e espelho | UNID | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
20.62 | Identificação, teste e certificação pontos rede logica ou equivalente | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.63 | PONTO de interruptor Three-way com eletroduto de aço galvanizado, Ø 3/4", caixa e espelho | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.64 | PONTO de interruptor simples com eletroduto de aço galvanizado, Ø 3/4", caixa e espelho | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
20.65 | PONTO de luz com eletroduto de aço galvanizado, Ø 3/4", caixa e espelho, incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto galvanizado, cabo, (excluindo luminária e lâmpada) | UNID | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
20.66 | PONTO de telefone com eletroduto de aço galvanizado - tubulação Ø 3/4" | UNID | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
20.67 | PONTO de tomada com eletroduto de aço galvanizado, sem placa, Ø 3/4", caixa e espelho | UNID | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
20.68 | PONTO de tomada com eletroduto de aço galvanizado, sem placa, Ø 3/4", caixa e espelho, 20 amperes | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.69 | PONTO de tomada dupla com eletroduto de aço galvanizado, sem placa, Ø 3/4", caixa e espelho | UNID | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
20.70 | Reator alto fator de potência mesmo fabricante lâmpada (2 x 14w), (2x20W),(2x32W) ou (2x40W) | UNID | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
20.71 | Reator para Lâmpada a Vapor Mercúrio 250W, fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.72 | Reator para Lâmpada a Vapor Mercúrio 400W, fornecimento e instalação | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.73 | Receptáculo de porcelana E40 | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.74 | Reparo em cerca elétrica | M | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
20.75 | Revisão em subestação elétrica com emissão de laudo, verificações mínimas transformadores, isolamentos capacitores, complementação em nível de óleo, disjuntores, fusíveis, ventiladores, exaustores, sinalizações, comando, segurança, medições, limpezas e análise fisicoquímica e cromatográfica do óleo | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20.76 | Soquete de pressão | UNID | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
20.77 | Substituição de sensor de presença | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.78 | Substituição de sensor de presença com célula fotoelétrica | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
20.79 | Instalação de aparelho de ar condicionado ACJ, incluindo corte em alvenaria, instalação hidráulica e elétrica e suportes em concreto/aço/alumínio, bandela e grades de proteção | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.80 | Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split completa, incluindo instalação hidráulica e elétrica e suportes em concreto/aço/alumínio - até 24.000 BTU's | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.81 | Instalação de aparelho de ar condicionado do tipo split completa, incluindo instalação hidráulica e elétrica e suportes em concreto/aço/alumínio - maiores que 24.000 BTU's | UNID | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
20.82 | Tubo em cobre flexível, Dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
20.83 | Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
20.84 | Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. | M | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
20.85 | Tubo em cobre flexível, dn 5/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. | M | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
20.86 | Limpeza e manutenção de aparelho de ar condicionado de janela com troca de peças, exceto compressor | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.87 | Limpeza e manutenção de aparelho de ar condicionado do tipo split com troca de peças, exceto compressor | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
20.88 | Fornecimento e instalação de bombas centrífigas de pressão e recalque | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20.89 | Instalações/manutenções de bombas de recalque, de pressão ou de incêndio, inclusive troca de vedações, lubrificações, teste e manutenção de comando | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20.90 | Fornecimento e instalação de kit pivotante para portão de duas folhas com 2 controles remotos independentes | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
21.1 | Manutenção em extintores de água pressurizada | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.2 | Manutenção em extintores de CO2 | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.3 | Manutenção em extintores de pó ABC | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.4 | Substiuição de luminária de emergência 30 Leds, potência 2 W, bateria de litio, autonomia de 6 horas (não inclui ponto elétrico) | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.5 | Placa fotoluminescente "M1" - Sinalização de emergencia | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.6 | Placa fotoluminescente "A2" - Triângulo 300mm (risco incêndio) | UNID | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
21.7 | Placa fotoluminescente "E5" - 300x300mm | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21.8 | Placa fotoluminescente "E8" - 300x300mm | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
21.9 | Placa fotoluminescente "P2" - D= 300mm (proibido produzir chama) | UNID | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
21.10 | Placa fotoluminescente "S1" ou "S2" - 380x190 (saída - direita) | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.11 | Placa fotoluminescente "S1" ou "S2" - 380x190 (saída - esquerda) | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.12 | Placa fotoluminescente "S10" - 380x190mm - 380x190 (saída escada sobe) | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.13 | Placa fotoluminescente "S9" - 380x190mm - 380x190 (saída escada desce) | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.14 | Placa fotoluminescente "S12" - 380x190mm - 380x190 (saída) | UNID | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
21.15 | Fornecimento e instalação de portas corta fogo, P90, 4cm, completa com dobradiças de mola regulável para fechamento automático, fechadura, maçaneta e demais ferragens de acabamento. | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21.16 | Esguicho, tipos agulheta com junta de união, engate rápido para mangueiras, D= 38mm | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21.17 | Sirene para alarme de bomba em funcionamento | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21.18 | Suporte e instalação para extintor de piso e parede | UNID | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21.19 | Mangueira de incendio c/ capa simples tecida fio poliester tubo interno de borracha sintético ABNT TP 1 p/ inst pr, comp c/ uniões e empat interno latão c/ eng rap e aneis exp p/ emp mang cobre D = 2 1/2 L= 15m | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | MATERIAIS
22.1 | Areia lavada fina | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.2 | Brita 0 a 2 | M3 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.3 | Caminhão pipa para fornecimento de água potável (10.000litros) | UNID | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
22.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
22.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.12 | Cabo de cobre isolamento anti-chama 50,0mm² - 0,6/1,0 KV - fornecimento e instalação. | M | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.13 | Cabo eletrônico categoria 5e (UTP - 4 pares), instalado em edificação institucional - fornecimento e instalação | M | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
22.14 | Fita dupla face 3M ou equivalente, 9,5mm X 20m | UNID | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22.15 | Metalons diversos (20mm, 50mmx30mm) | M | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | Projetos Executivos e As Built
23.1 | Consultoria Técnica/Laudos | H | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
23.2 | Projeto Executivo de prevenção e combate à incêndio com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.3 | Projeto Executivo de Drenagem Pluvial com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.4 | Projeto Executivo de Estrutura de Concreto com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.5 | Projeto Executivo de Estrutura Metálica com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.6 | Projeto Executivo de Ar Condicionado/Ventilação/Climatização com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.7 | Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.8 | Projeto Executivo de Instalações Elétricas com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.9 | Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado com ART | PR A1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23.10 | As Built de Projeto elétrico - hidrossanitário - cabeamento estruturado - estrutural - fundação -drenagem pluvial - prevenção e combate a incêndio | M2 | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Limpeza
24.1 | Transporte de material demolido para botafora em caçamba de 3m3 ou 5m3 | M3 | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL SEM (BDI XX,XX%) BDI | [5 empty] | #DIV/0! | 7650 | 0
TOTAL MATERIAL (BDI XX,XX%) BDI | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL MÃO DE OBRA (BDI XX,XX%) BDI | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL (BDI XX,XX%) BDI | [5 empty] | #DIV/0! | 0 | 0
*** BDI variável, de acordo com o ISS de cada município sede